## troškovnik
TROŠKOVNIK
USLUGA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
NA OBJEKTIMA RIJEKA SPORTA ZA 2025. GODINU
TEHNIČKI OPIS
Svi radovi navedni u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, izrađeni točno prema datim opisima. Prije početka radova izvođač mora na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz toga naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.
Pomoćni građevinski radovi koji nisu posebno iskazani, trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise i količine pojedinih stavki iz troškovnika. U izradi ponude treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve eventualne primjedbe i tumačenja u pogledu opisa stavki ili izvedbe radova iz troškovnika, obratiti se Investitoru prije davanja ponude.
NAPOMENE:
1. | Ponuditelj je dužan osigurati i dežurnu osobu (sa interventnim telefonskim brojem) koja može izaći na intervenciju za sanaciju štete ili hitni popravak, svakoga dana u godini, a u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
2. | Po prijemu narudžbe za rad, Ponuditelj je dužan i obavezuje se u najkraćem mogućem roku, a u slučaju hitnih intervencija najkasnije za jedan sat izaći na mjesto rada sa svom opremom i osobljem potrebnim za izvršenje naloga.
3. | Po dolasku na mjesto rada, Ponuditelj je dužan i obavezuje se javiti odgovornoj osobi iz Rijeka Sporta, te odmah pristupiti izvođenju radova i iste izvesti kvalitetno i u roku, sa što je moguće manje uznemiravanja korisnika objekata. Prilikom izvođenja radova mora se ponašati racionalno i po načelu dobrog domaćina.
4. | Radove treba u principu izvoditi u slobodnim terminima, između treninga i utakmica, a što može značiti ponekad i u noćnom periodu od 22 sata do 06 sati, a povremeno i vikendom. Treba imajti u vidu da se pojedini radovi izvode u više navrata, odnosno u dogovoru i prema uputama voditelja objekta.
5. | U cijenu mora biti uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje navedenih stavki, te eventualni radovi štemanja ili pomoćni zidarski radovi za dovođenje objekta u prvobitno stanje. Cijenom mora biti obuhvaćen i doprema i odvoz materijala.
6. | Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate (izjave) o sukladnosti i kvaliteti, a po potrebi i protokole o ispitivanju ispravnosti (sigurnosti) instalacije.
TROŠKOVNIK
I. | ZIDARSKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
1 | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka debljine............do 3 cm. Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
2 | Rušenje zida od opeke bez obzira na vrstu morta i opeke, bez obzira na debljinu zida. Obračun po m3 | 10 | m³ |  | 0
3 | Rušenje zida od betona i kamena bez obzira na debljinu zida. Obračun po m3 | 10 | m³ |  | 0
4 | Rušenje pregradnog zida izrađenog od gipskartonskih ploča na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom. Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
5 | Demontaža obloge zida izrađene od gipskartonskih ploča na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom. Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
6 | Demontaža spuštenog stropa izrađenog od gipskartonskih ploča na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom te prijenosom, utovarom i odvozom šute na ovlašteni deponij bez obzira na udaljenost, deponiranje i zbrinjavanje materijala sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
7 | Rušenje betonske podloge do 10 cm. Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
8 | Pačokiranje te grubo i fino ŽBUKANJE ZIDOVA u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m² izvedene površine. | 10 | m² |  | 0
9 | Pačokiranje te grubo i fino ŽBUKANJE FASADE. Stavka uključuje nabacivanje šprica i izradu grube i fine žbuke. Skela posebno obračunata. Obračun po m² izvedene površine. | 10 | m² |  | 0
10 | Izrada tankoslojnog izravnavajućeg sloja koji se sastoji od jednog sloja stakleno tekstilne mrežice i dva sloja građevinskog ljepila. U jediničnoj cijeni uključena postava svih potrebnih profila. Obračun po m² izvedene površine. | 10 | m² |  | 0
11 | Bojanje pročelja obnovljenog novom žbukom silikatnom bojom u dva sloja i tona po izboru investitora. Stavka obuhvaća prethodnu pripremu površine impregnacijskim sredstvom. Obračun po m² izvedene površine. | 10 | m² |  | 0
12 | Izrada završnog fasadnog sloja mineralno zaštitno dekorativnom žbukom sa završnom fino rebranom strukturom granulacije do 3 mm. U stavku uključena impregnacija površine prije nanošenja završnog sloja. Obračun po m² izvedene površine. | 10 | m² |  | 0
13 | Zidanje pregradnog zida od ploča od porobetona. Debljina zida..............................................................7 cm Obračun po m2 izvedenog zida. | 10 | m² |  | 0
14 | Zidanje pregradnog zida od ploča od porobetona. Debljina zida..............................................................10 cm Obračun po m² izvedenog zida. | 10 | m² |  | 0
15 | Zaziđivanje šlica 10x10 cm, sa žbukanjem preko postavljene instalacije. Obračun po m. | 10 | m |  | 0
16 | Zaziđivanje šlica 15x15 cm, sa žbukanjem preko postavljene instalacije. Obračun po m. | 10 | m |  | 0
17 | Zaziđivanje šlica 15x20 cm, sa žbukanjem preko postavljene instalacije. Obračun po m. | 10 | m |  | 0
18 | Izrada betonske podloge betonom klase C16/20 debljine 6-10 cm sa gotovim betonom. Obračun po m2 izvedene podloge. | 10 | m² |  | 0
19 | Dobava i ugradnja betona klase C25/30 u konstrukciju jednostavnog presjeka. U stavku uključene potrebne predradnje i tretiranje u trajanju 7 dana. Obračun po m3 ugrađenog betona. | 1 | m³ |  | 0
20 | Dobava i ugradnja čelika armaturnih šipki RA do Ø 16. Obračun po kg ugrađenog čelika. | 50 | kg |  | 0
21 | Dobava i ugradnja čelika armaturna mreža tipa R ili Q. Obračun po kg ugrađenog čelika. | 50 | kg |  | 0
22 | Izrada i postavljanje jedostrane oplate izrađene od jelove građe sa svim potrebnim ojačanjima i podupiranjima. U cijenu uključena i demontaža sa čišćenjem. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
23 | Izrada i montaža dvostrane oplate izrađene od jelove građe za konstrukcije jednostavnog presjeka sa svim potrebnim ojačnjima i potrebnim podupiranjem. U cijenu uključena demontaža sa čišćenjem. Obračun po m2. | 1 | m² |  | 0
24 | Probijanje otvora 30x30 cm, zid od opeke u vapnenom i produžnom mortu (za ugradbu instalacija). Debljina zida…………………………………………..do 38 cm Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
25 | Probijanje otvora 50x50 cm, zid od opeke u vapnenom i produžnom mortu (za ugradbu instalacija). Debljina zida…………………………………………..do 38 cm Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
26 | Probijanje otvora do 2 m2, zid od opeke sa podupiranjem. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
27 | Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije, samo s novim opekama. Otvor 30x30x38 cm. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
28 | Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije, samo s novim opekama. Otvor 50x50x38 cm. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
29 | Izrada horizontalne hidroizolacije izolacijskim trakama tipa V4 sa uloškom od staklenog voala, u dva sloja i jednim hladnim premazom bitumenom. Obračun po m2 ugrađene hidroizolacije. | 20 | m2 |  | 0
30 | Izrada hidroizolacije visokoelastičnim dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti obogaćenog polimerima sa ugradbom PP mrežice za armiranje u sloju do 2,0 mm po sloju. Izvedba u dva sloja. Obračun po m² ugrađene hidroizolacije. | 20 | m2 |  | 0
31 | Vađenje dovratnika vel.do 2 m2 iz zida. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
32 | Vađenje dovratnika vel.do 2 - 5m2 iz zida. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
33 | UTOVAR građevinske šute u kamion i odvoz na ovlašteni deponij bez obzira na udaljenost sa istovarom, deponiranje i zbrinjavanje materijala sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Obračun po m3 utovarene šute. | 2 | m3 |  | 0
34 | RUČNI prijenos šute na gradilišni deponij bez obzira na udaljenost. Obračun po m3 prenesene šute. | 2 | m3 |  | 0
35 | Čišćenje prostora od građevinske šute. Obračun po m² očišćenog prostora. | 50 | m2 |  | 0
36 | Zaptivanje fuga silikonskim kitom uz predradnje (proširenje fuge, oprašivanje) Obračun po m obrađene fuge. | 20 | m |  | 0
37 | Bandažiranje spojeva flexi građevinskim ljepilom u dva sloja Obračun po m obrađenog spoja. | 20 | m |  | 0
38 | Dobava i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 20 | m2 |  | 0
39 | Dobava i postava spuštenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 20 | m² |  | 0
40 | Dobava i postava novog spuštenog stropa izrađenog od tipskih prešanih ploča mineralnog porijekla postavljenih na raster od metalnih vodilica u kompletu sa ovješenjem. Boja, dimenzija i tip ploča po izboru investitora. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
41 | Dobava i postava obloge zida od jednostrukih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
42 | Dobava i postava obloge zida od jednostrukih vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
43 | Dobava i postava pregradnog zida od gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. Širina zida 10 cm, obostrano se oblaže dvostrukim pločama 12,5 mm. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
44. | Dobava i postava pregradnog zida od vatrootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. Širina zida 10 cm, obostrano se oblaže dvostrukim pločama 12,5 mm. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
45. | Izrada cementnog estriha izrađenog od betona klasa C16/20, armiranog armaturnom mrežom. Debljina estriha do 6 cm. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
46. | Dobava i ugradba termo i zvučne izolacije od kamene vune između gips-kartonskih ploča postavljenih na metalnu podkonstrukciju. Debljina izolacije 5cm. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
47. | Oblaganje odvodne vertikale sa vodootpornim gips-kartomskim pločama u kompletu sa podkonstrukcijom. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m'. | 10 | m' |  | 0
48. | Demontaža postojećih oštećenih te dobava i postava novih ploča spuštenog stropa izrađenih od prešanih mineralnih vlakana završno obrađene površine jednostavne izvedbe na postojeću konstrukciju dimenzija 60 x 60 cm. Završna obrada ploča prema postojećim. Obračun po komadu zamijenjene ploče. | 10 | kom |  | 0
49. | Zidarska i ličilačka obrada špaleta nakon postavljene stolarije ili bravarije. Stavka uključuje zidarsku obradu špaleta u produžnom mortu uz prethodno nabacivanje cementnog šprica, te ličilačku obradu gletanjem i ličenjem završne obrade glatko ličeno. Širina špalete do 30 cm. Obračun po m' obrađene špalete. | 10 | m |  | 0
50. | Dobava i ugradba male tipske ventilacijske PVC rešetke (okrugla, pravokutna, kvadratna). Uključena priprema i izvedba otvora na koji se montira rešetka. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
I. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
1 | Čišćenje ravnog krova i/ili kosog krova od otpada, lišća i sl. Obračun po m2. | 30 | m² |  | 0
2 | Čišćenje oluka i korita kosih i ravnih krovova od otpada lišća i sl. bez obzira na poprečni presjek. Obračun po m. | 20 | m |  | 0
3 | Skidanje kulira sa ravnog krova. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
4 | Skidanje slojeva ljepenke i jute sa ravnog krova. Čišćenje površine krova uz čuvanje lima. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
5 | Skidanje betonskih i/ili kulir ploča debljine 4-5 cm sa ravnog krova bez spuštanja materijala. Ploče dobro očistiti za kasniju upotrebu Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
6 | Dobava i postava finoga pijeska ispod kulir ploča debljine 2-6 cm Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
7 | Izrada sloja za pad od laganog betona debljine 4-8 cm, u padu prema slivniku radi odvodnje vode sa ravnoga krova Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
8 | Dobava i polaganje kulir ploča 40/40 na sloj pijeska sa zalijevanjem reški bitumenom Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
9 | Polaganje postojećih betonskih i/ili kulir ploča na sloj pijeska sa zalijevanjem reški bitumenom Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
10 | Izrada fleksibilne hidroizolacije trakama za varenje V4 ili T4 izrađenim sa uloškom od staklenog voala obostrano obloženog polimer bitumenskom masom sa dodatcima elastomera i zaštićena taljivom folijom. Hladni premaz, dva sloja traka za varenje. Završni sloj izolacije sa posipom od listićavog škriljavca kao zaštita od insolacije i toplinskih utjecaja. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
11 | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija sve izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i krova ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodati ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
12 | Otučenje postojeće žbuke a za potrebe postave opšava limarije u širini do 20 cm. Obračun po m. | 10 | m' |  | 0
13 | Žbukanje šliceva iznad novopostavljenih opšava produžnim reparaturnim mortom širine do 20 cm. Obračun po m. | 10 | m' |  | 0
14 | Demontaža postojeće gromobranske trake te ponovna montaža nakon radova. Obračun po m. | 10 | m' |  | 0
15 | Dobava i postava tvrde termoizolacije od XPS-a debljine 5,0 cm na površini krova komplet sa transportom i podizanjem. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
16 | Dobava i postav građevinske PVC folije na termoizolaciju, kompletno sa transportom i dizanjem. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
17 | Dobava i postava bitumenizirane parne brane za ravne krovove glatke površine na bazi PE propisno učvršćene kompletno sa transportom i dizanjem. Debljina parne brane 0.4 mm, otporna na kontak sa termoizolacijskim materijalima. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
18 | Dobava i ugradba sloja geotekstila 200 g/m2 sa propisnim preklopom i stranama kompletno sa transportom i dizanjem. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
19 | Dobava i ugradba višeslojne hidroizolacijske krovne membrane na bazi PVC debljine 1,8 mm ojačana poliesterskom mrežicom kao završni sloj, spojevi propisno vareni, mehanički učvršćeno udarnim vijcima do 10 cm kompletno sa transportom i dizanjem. Obračun po m2. | 10 | m² |  | 0
20 | Dobava i postava opšava raznih elemenata profililiranim obostrano plastificiranim limom koji je s jedne strane kaširan 0,8 mm mekim PVC-om radi međusobnog spajanja varenjem, kompletno sa transportom i dizanjem: - RŠ 15- 50 cm Obračun po m. | 5 | m' |  | 0
21 | Dobava i postava puc lajsni od obostrano plastificiranog lima koji je s jedne strane kaširan 0,8 mm mekim PVC-om radi međusobnog spajanja varenjem, kompletno sa transportom i dizanjem: - RŠ 7 cm Obračun po m. | 5 | m' |  | 0
22 | Demontaža postojećih slivnika i vodolovki Obračun po kom | 5 | kom |  | 0
23 | Priprema mjesta za postavu novih slivnika, štemanje sloja do 50x50 cm, izrada kosine i ležišta betonom. Obračun po kom | 1 | kom |  | 0
24 | Dobava i ugradnja novih slivnika izrađenih od sintetičkih membrana, na bazi PVC-a. sa mehaničkim učvršćenjem u ranije pripremljenu podlogu oko odvoda, završno obrađeno membranom na bazi PVC-A , kompletno sa transportom i dizanjem. - FI = 110 mm Obračun po kom | 1 | kom |  | 0
25 | Dobava materijala i silikoniranje svih spojeva i fuga trajnoelestičnim poliuretanskim jednokomponentnim brtvilom u boji. Obračun po m. | 10 | m' |  | 0
26 | Oblaganje krovne limarije završnom trakom V-4, širine 30-50cm. Obračun po m. | 5 | m |  | 0
27 | Izrada spoja postojeće i nove izolacije ravnog krova. Obračun po m. | 5 | m |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | LIČILAČKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
1 | Dvokratni uljeni nalič sa lakiranjem stolarije na objektu sa svim potrebnim predradnjama za kvalitet. Stara stolarija. U cijenu uračunati dovratnike r.š. do 50 cm i štokove r.š. do 35 cm. Obračun po m² obrađene površine. | 30 | m² |  | 0
2 | Ličenje stolarije (prozora, vrata i lamperije) premazom tipa lazurnim premazima za drvo u tri sloja (temelj i dva lazurna premaza) Obračun po m² obrađene površine. | 20 | m² |  | 0
3 | Struganje zidova i stropova Obračun po m² obrađene površine. | 50 | m² |  | 0
4 | Gletanje zidova i stropova. Na mjestima puknuća zidova postaviti armaturnu mrežicu. Obračun po m² obrađene površine. | 50 | m² |  | 0
5 | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
6 | Uljeni nalič sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama za kvalitet (bez gletovanja) Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
7 | Bojenje akrilnim bojama zidova i stropova na gletanu podlogu Obračun po m² obrađene površine. | 150 | m² |  | 0
8 | Bojenje željeznih vrata i prozora uz prethodno struganje dotrajale boje, kitanje te miniziranje istih. Obračun po m² obrađene površine. | 10 | m² |  | 0
9 | Bojenje željeznih ograda uz prethodno struganje dotrajale boje, kitanje te miniziranje istih. Obračun po m² obrađene površine. | 10 | m² |  | 0
10 | Strojno skidanje stare boje sa stolarije. Obračun po m² obrađene površine. | 4 | m² |  | 0
11 | Bojenje zidova i stropova unutarnjim zidnom bijelom bojom na gletanu podlogu do potpune pokrivnosti Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
12 | Bojenje zidova i stropova unutarnjom bijelom bojom na postojeću podlogu sa mjestimičnim manjim popravkom podloge do potpune pokrivnosti. Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
13 | Bojanje zidova i stropova fasadnom silikatnom bojom uz prethodnu impregnaciju Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
14 | Dodatak za postizanje traženog tona boje zidova Obračun po m² površine. | 100 | m² |  | 0
15 | Izolacija mrlja na zidovima boja izrađena na osnovi akrilne smole u organskom otapalu namjenja za sanaciju unutarnjih i vanjskih zidnih površina na kojima je došlo do pojave vodenih mrlja, nikotinskih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd. Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
16 | Zaštita poda i namještaja PVC - FOLIJOM u toku izvođenja radova Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
17 | Bojanje zidova i stropova antinikotinskom bojom Obračun po m² obrađene površine. | 100 | m² |  | 0
18 | Ličenje cijevi centralnog grijanja uz prethodno struganje dotrajale boje, te miniziranje istih. Ličenje u tonu po izboru Investitora. Obračun po m' obrađene površine. | 10 | m' |  | 0
19 | Premazivanje zidova i podova neoprenskom impregnacijom za bolju prionljivost ljepila (veza staro-novo) Obračun po m² obrađene površine. | 10 | m² |  | 0
20 | Ličenje zidova i stropava bojom s aktivnim tvarima protiv plijesni i gljivica u bijelom tonu po izboru investitora. Obračun po m² obrađene površine. | 10 | m² |  | 0
21 | Bojenje zidova i stropova unutarnjom latex u bijelom tonu na gletanu podlogu do potpune pokrivnosti. Obračun po m² obrađene površine. | 10 | m² |  | 0
22 | Bojenje zidova i stropova unutarnjom perivom u bijelom tonu na gletanu podlogu do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 obrađene površine. | 10 | m2 |  | 0
23 | Ličenje zidova i stropova do potpunog prekrivanja, bojom poput fasadexa sa svim predradnjama. Uključena impregnacija i fasadni kit. Obračun po m2 oličene površine. | 10 | m2 |  | 0
III. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
1 | Opločenje zidova keramičkim pločicama bez obzira na dim. pločica. Ljepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. Obračun po m2 opločenog zida | 100 | m2 |  | 0
2 | Dodatak za postavljanje keramičkih pločica bez obzira na dimenzije u boji prema izboru investirora položenih na stubište. Obračun m² | 10 | m2 |  | 0
3 | Dobava i postava protukliznih keramičkih pločica u boji položenih na pod. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom radi bolje prionljivosti ljepila. Obračun po m2 opločenog poda | 100 | m2 |  | 0
4 | Izrada sokla od keramičkih pločica u boji visine 10 cm -lijepljenjem fleksibilnim ljepilom radi bolje prionjivosti ljepila Obračun po m | 30 | m |  | 0
5 | Dobava i postava PVC kutnih lajsni svih presjeka. Obračun po m | 15 | m |  | 0
6 | Dobava i postava ALU lajsni svih presjeka. Obračun po m | 15 | m |  | 0
7 | Dobava i postava mesinganog profila praga, radi prihvaćanja postojećeg i novog poda. Vrstu i oblik praga odabrati prema spoju podnih podloga, tako da u potpunosti pokrivaju spoj. Širine do 5cm, dužine do 130cm. Obračun po m | 5 | m |  | 0
8 | Demontaža postojećih keramičkih pločica bez izravnavanja podloge. Obračun po m² | 100 | m2 |  | 0
9 | Demontaža postojećeg sokla sa izravnavanjem podloge. Obračun po m | 20 | m |  | 0
10 | Demontaža vinas pločica, pvc poda i tapisona sa ljepilom sa svim potrebnim predradnjama Obračun po m² | 25 | m2 |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI I IZOLACIJE
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
1 | Skidanje postojećeg dotrajalog daščanog poda, sa drvenog grednika Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
2 | Izrada slijepog poda na postojećem gredniku od novih dasaka Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
3 | Skidanje dotrajalog parketa sa podloge, komplet sa kutnim letvama Obračun po m2 | 10 | m² |  | 0
4 | Dobava i postava hrastovog parketa na pripremljenu podlogu. Obračun po m2 ugrađenog parketa. | 10 | m² |  | 0
5 | Dobava i postava hrastovih kutnih letvica Obračun po m'. | 20 | m |  | 0
6 | Strojno struganje i laštanje parketa bez obzira na kvalitetu Obračun po m2 obrađenog parketa | 20 | m² |  | 0
7 | Fugiranje parketa kitom za fugiranje Obračun po m2 obrađenog parketa | 20 | m² |  | 0
8 | Preslagivanje, čišćenje i popravak starih parketa Obračun po m2 obrađenog parketa | 10 | m² |  | 0
9 | Lakiranje parketa Obračun po m2 obrađenog parketa | 20 | m² |  | 0
10 | Podrezivanje jednokrilnih vratiju Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
11 | Podrezivanje dvokrilnih vratiju sa podizanjem zasuna Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
12 | Dobava i postava laminata u klasi 32 na pripremljenu podlogu uz prethodnu postavu spužvice debljine 5mm Obračun po m2 ugrađenog laminata. | 20 | m² |  | 0
13 | Dobava i postava kutnih letvica za laminat, visine 5-7 cm Obračun po m' postavljenih letvica | 20 | m |  | 0
14 | Dobava i postava samonivelirajuće mase u dva sloja Obračun po m2 | 20 | m² |  | 0
15 | Skidanje starog PVC poda Obračun po m2 obrađenog poda. | 10 | m² |  | 0
16 | Dobava i postava PVC poda na pripremljenu podlogu debljine 3 mm, komplet sa ljepljenjem i varenjem spojeva Obračun po m2 obrađenog poda. | 10 | m² |  | 0
17 | Dobava tipskog sokla za PVC podove u trakakama na spoju zida i poda u boji i tonu po izboru investitora. Obračun po m'. | 15 | m |  | 0
18 | Dobava i postava OSB ploča debljine 18 mm Obračun po m2. | 20 | m² |  | 0
19 | Dobava i postava OSB ploča debljine 12 mm Obračun po m2. | 20 | m² |  | 0
20 | Demontaža laminata komplet sa kutnim letvama za laminat. Obračun po m2. | 40 | m² |  | 0
21 | Demontaža postojeće stropne ili zidne lamperije u kompletu sa podkonstrukcijom, kutnim letvicama i pričvrsnim elementima. Obračun po m². | 10 | m² |  | 0
V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI I IZOLACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Ukupna količina | Jed. mjere | Jed. cijena (eur) | Cijena ukupno (eur)
Izvođenje radova po stvarno utrošenom vremenu radnika na poslovima koje nije moguće predvidjeti troškovničkim stavkama. Rad isključivo po nalogu i odobrenju investitora. Dolazak i odlazak po nalogu uključen je u sat rada radnika i ne obračunava se zasebno. Utrošeno vrijeme obračunava se sukladno važećim normativima za određeni rad. Potrebni sitni materijal za komplet gotovosti stavke uključen je u cijenu sata rada radnika.
1 | Zidar | 1 | sati |  | 0
2 | Krovopokrivač | 1 | sati |  | 0
3 | Limar | 1 | sati |  | 0
4 | Vodoinstalater | 1 | sati |  | 0
5 | Keramičar | 1 | sati |  | 0
6 | Stolar | 1 | sati |  | 0
7 | Izolater | 1 | sati |  | 0
8 | Pomoćni radnik | 1 | sati |  | 0
9 | Dobava, postava i demontaža lako prijenosne "H" skele za potrebe izvođenja pojedinih radova na visini u trajanju do 7 dana, a sve u sladu sa mjerama zaštite na radu. Visina skele do 5 metara. Širina skele do 1m. Obračun po m² postavljene skele. | 30 | m² |  | 0
10 | Iscrtavanje linija na parketu za sportske terene u tonu po izboru Investitora. Obračun po m' iscrtane linije. | 150 | m |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI I IZOLACIJE |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
U __________________ , ___ . ___. 2025. godine
| PONUDITELJ: |  |  | POTPIS ODGOVORNE OSOBE :
M.P.
| ______________________________ |  |  | ____________________________