## PONUDBENI TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA
Rijeka Sport d.o.o
TROŠKOVNIK
sastavni dio ponude i dokumentacije za nadmetanje
T R O Š K O V N I K
RADOVA NA ODRŽAVANJU ELEKTROINSTALACIJA I ELEKTIČNE OPREME U OBJEKTIMA RIJEKA SPORTA U 2023. GODINI
TEHNIČKI OPIS
Svi radovi navedni u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, izrađeni točno prema datim opisima. Prije početka radova izvođač mora na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz toga naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.
Pomoćni građevinski radovi na održavanju elektroinstalacija i električne opreme koji nisu posebno iskazani, trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise i količine pojedinih stavki iz troškovnika. U izradi ponude treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve eventualne primjedbe i tumačenja u pogledu opisa stavki ili izvedbe radova iz troškovnika, obratiti se Investitoru prije davanja ponude.
NAPOMENE:
1. | Ponuditelj je dužan osigurati i dežurnu osobu (sa interventnim telefonskim brojem) koja može izaći na intervenciju za sanaciju štete ili hitni popravak, svakoga dana u godini, a u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
2. | Po prijemu narudžbe za rad, Ponuditelj je dužan i obavezuje se u najkraćem mogućem roku, a u slučaju hitnih intervencija najkasnije za jedan sat izaći na mjesto rada sa svom opremom i osobljem potrebnim za izvršenje naloga.
3. | Po dolasku na mjesto rada, Ponuditelj je dužan i obavezuje se javiti odgovornoj osobi iz Rijeka Sporta, te odmah pristupiti izvođenju radova i iste izvesti kvalitetno i u roku, sa što je moguće manje uznemiravanja korisnika objekata. Prilikom izvođenja radova mora se ponašati racionalno i po načelu dobrog domaćina.
4. | Radove treba u principu izvoditi u slobodnim terminima, između treninga i utakmica, a što može značiti ponekad i u noćnom periodu od 22 sata do 06 sati, a povremeno i vikendom. Treba imajti u vidu da se pojedini radovi izvode u više navrata, odnosno u dogovoru i prema uputama voditelja objekta.
5. | Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate (izjave) o sukladnosti i kvaliteti, a po potrebi i protokole o ispitivanju ispravnosti (sigurnosti) instalacije.
6. | Mjesto isporuke materijala i izvođenja radova je objekt za koji je potreban navedeni materijal, a popis istih sa adresama je slijedeći:
1. Dvorana Mladosti, Trg Viktora Bubnja 1, Rijeka
2. Astronomski centar Rijeka, Sveti Križ 33, Rijeka
3. Atletska dvorana Kantrida, Istarska 1, Rijeka
4. Bazeni Kantrida, Podkoludricu 2, Rijeka
5. Centar Zamet, Trg riječkih olimpijaca 1, Rijeka
6. Boćarski centar Podvežica, Frane Matkovića 1/a, Rijeka
7. Stadion Kantrida, Portić 3, Rijeka
8. SRC Sušak, Ružićeva 7, Rijeka
9. Dvorana Dinko Lukarić, Kozala 13, Rijeka
10. Koš. dvorana Brajda, Slaviše Vajnera Čiče 13, Rijeka
11. Nog. igralište Krimeja, Kumičićeva 66, Rijeka
12. Nog.igralište Robert Komen, Podmurvice 70, Rijeka
13. Otvoreno igralište Kampus, Slavka Krautzeka bb, Rijeka
14. SRC Belveder, Omladinska 8, Rijeka
15. SRC Mlaka, Podpinjol 2, Rijeka
16. SRC 3. Maj, Pulska 3, Rijeka
17. SRC Zamet, Obitelji Sušanj 2, Rijeka
18. Šahovski Klub Rijeka, Blaža Polića 2, Rijeka
TROŠKOVNIK
Red. br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
A. Usluge:
1. | Rad tehničara / radni dan 8 - 20h / | sat | 1000 | á |  | 0
2. | Rad tehničara / radni dan 20 - 08h / subota / nedjelja / praznik | sat | 300 | á |  | 0
3. | Mobilizacija tehničar:
| Astronomski Centar Rijeka | kmpl. | 2 | á |  | 0
| Atletska dvorana Kantrida | kmpl. | 4 | á |  | 0
| Bazeni Kantrida | kmpl. | 10 | á |  | 0
| Boćarski centar Podvežica | kmpl. | 2 | á |  | 0
| Centar Zamet | kmpl. | 6 | á |  | 0
| Dvorana Dinko Lukarić - Kozala | kmpl. | 4 | á |  | 0
| Dvorana Mladosti - Trsat | kmpl. | 10 | á |  | 0
| SRC Sušak | kmpl. | 2 | á |  | 0
| NI Krimeja | kmpl. | 6 | á |  | 0
| NI Robert Komen - Podmurvice | kmpl. | 2 | á |  | 0
| Otvoreno igralište Kampus - Trsat | kmpl. | 2 | á |  | 0
| SRC 3. maj - Kantrida | kmpl. | 2 | á |  | 0
| SRC Belveder | kmpl. | 4 | á |  | 0
| SRC Mlaka | kmpl. | 4 | á |  | 0
| Stadion Kantrida | kmpl. | 10 | á |  | 0
| Šahovski klub Rijeka | kmpl. | 2 | á |  | 0
4. | Izrada skele do 6m | kmpl. | 20 | á |  | 0
5. | Izrada skele do 9m | kmpl. | 20 | á |  | 0
6. | Mobilizacija autokošara do 10m visine: | kmpl. | 20 | á |  | 0
7. | Mobilizacija autokošara do 15m visine: | kmpl. | 20 | á |  | 0
8. | Izrada jednopolne sheme razvodne ploče | kompl | 5 | á |  | 0
9. | Spajanje konektora na obje strane UTP kabela i provjera ispravnosti linije | kompl. | 20 | á |  | 0
10. | Spajanje optičkog vlakna na obje strane ST/SC/LC konektorom i provjera ispravnosti linije | kompl. | 8 | á |  | 0
11. | Iskop šliceva u podu / zidu za ugradnju PSC, kanalica, cijevi, ormara, prekidača i utičnica. Nakon izvršene ugradnje opreme, sanacija žbukom. Čišćenje i odvod otpadnog materijala. | m | 50 | á |  | 0
B. Oprema:
1. | Električna grijalica 230V sa termostatom, tipa kao Glamox 1500W | kom | 5 | á |  | 0
2. | Grijač u grijalici sa termostatom; 230 V, Glamox 1500 W | kom | 5 | á |  | 0
3. | Digitalni termostata u el.grijalici sa termostatom; 230 V Glamox 1500 W | kom | 5 | á |  | 0
4. | Besprekidno napajanja UPS 1000 VA; 19" rack s baterijama | kom | 5 | á |  | 0
5. | Zidno sušilo za kosu, sa kliznim sistemom, tip Vendaval | kom | 1 | á |  | 0
6. | Elektromotor zidnog sušila za kosu, model V.Ariel Hair | kom | 5 | á |  | 0
7. | Grijač za zidni fen model V.Ariel Hair | kom | 5 | á |  | 0
8. | Termički osigurač zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 5 | á |  | 0
9. | Četkica elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 5 | á |  | 0
10. | Regulatora kompenzacije jalove električne energije | kom | 2 | á |  | 0
11. | Kondenzatora uređaja za kompenzaciju jalove energije, tip 2,5 kVAr | kom | 6 | á |  | 0
12. | Kondenzatora uređaja za kompenzaciju jalove energije, tip 25 kVAr | kom | 6 | á |  | 0
13. | Akumulator sustava protupanik rasvjete, 12V, 150 Ah | kom | 6 | á |  | 0
C. Razvod:
1. | OG prekidač 10 A; 250 V | kompl | 5 | á |  | 0
2. | Sklopnik AD 100-C 100 A | kom | 10 | á |  | 0
3. | Sklopnik 4P, 30 A, 230 V | kom | 5 | á |  | 0
4. | Sklopnik tip KNL 110; svitak 230 V; 50 Hz | kom | 5 | á |  | 0
5. | Rastalni osigurač NVO-00 63 A | kom | 10 | á |  | 0
6. | Rastalni osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 160 A | kom | 1 | á |  | 0
7. | Rastalni osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 315 A | kom | 1 | á |  | 0
8. | Grebenasta preklopka 4G10-90 U | kom | 10 | á |  | 0
9. | Glavne sklopka 3-p; 40 A; isklopnik 230 V | kom | 5 | á |  | 0
10. | Grebenasta preklopke 1-0-2, 10(16) A; 1-polna za ugradnju na DIN šinu | kom | 1 | á |  | 0
11. | Kombinirani automatski osiguač C 16 A + FID 0,03 A | kom | 5 | á |  | 0
12. | Automatski osigurač 1-p B 10 A | kom | 5 | á |  | 0
13. | Automatski osigurač 1-p B 16 A | kom | 5 | á |  | 0
14. | FID zaštitna sklopka NFI 40/0,3 | kom | 5 | á |  | 0
15. | FID zaštitna sklopke NFI 2 16/0,03 | kom | 5 | á |  | 0
16. | Kompaktni prekidač NSX630N 3P3D 50kA Micrologic 2.3 | kom | 1 | á |  | 0
17. | Okidač naponski MX220-240V 50/60Hz za NSX630N | kom | 1 | á |  | 0
18. | Kompaktni prekidač NS800N 3P FIX 50kA Micrologic 5.0 | kom | 1 | á |  | 0
19. | Okidač naponski MX200-250V AC/DC FIX za NS800N | kom | 1 | á |  | 0
20. | Pretvarač frekvencije 8200 Vector 7,5kW 3x400V 16,5/24,8A sa I/O PT funkcijskim modulom E82ZAFACO10 | kom | 1 | á |  | 0
21. | Isključno tipkalo sa natpisnom pločicom | kom | 1 | á |  | 0
22. | Prekidača rasvjete sa kutijom | kompl | 5 | á |  | 0
23. | Slijepi modula TEM | kom | 10 | á |  | 0
24. | Modularni izmjeničnog prekidača TEM | kom | 10 | á |  | 0
25. | Nosač 7 modula TEM | kom | 1 | á |  | 0
26. | Okvira 7 modula TEM | kom | 1 | á |  | 0
27. | N/Ž prekidač rasvjete za vlažne prostorije IP44; 230 V;10 A | kom | 1 | á |  | 0
28. | N/Ž prekidač bojlera za vlažne prostorije IP44; 230 V; 16 A | kom | 1 | á |  | 0
29. | P/Ž šuko utičnice 16 A; 250 V | kom | 1 | á |  | 0
30. | Šuko utičnica 250 V, 2P+E, 16 A, ugradnja na DIN šinu | kom | 5 | á |  | 0
31. | N/Ž šuko utičnice za vlažne prostorije sa poklopcem; IP44 16 A; 250 V | kom | 1 | á |  | 0
32. | Trofazna industrijska nadgradna utičnica 32 A 400 V, 3P+N+PE, zaštita IP 67 | kom | 3 | á |  | 0
33. | Trofazna indistrijska ugradna utičnica 32A (10°) ugradne utičnice (F), IP67, 3P+N+PE, 400 V | kom | 1 | á |  | 0
34. | Trofazna indistrijska ugradna utičnica 125A (10°) ugradne utičnice (F), IP67, 3P+N+PE, 400 V | kom | 1 | á |  | 0
35. | Razvodni ormar 600x450 IP66 sa temeljnom pločom i ozičenjem unutar ormara | kom | 1 | á |  | 0
36. | Razvodna ploča do 6 automatskih osigurača, kompletirana spremna za montažu | kompl | 1 | á |  | 0
37. | Nadžbukni razvodni ormara do 24 automatskih osigurača, kompletirana za montažu | kom | 1 | á |  | 0
D. Instalacijki pribor:
1. | Zaštitna cijev DWP-50 za podzemno polaganje kabela | m | 5 | á |  | 0
2. | Plastičnih kanalica 10 x 5 mm | m | 30 | á |  | 0
3. | Plastična kanalica 40x30 mm | m | 50 | á |  | 0
4. | Plastične kanalica 100x50 mm | m | 50 | á |  | 0
5. | Parapetni plastični kanala s poklopcem 100x40 mm | m | 10 | á |  | 0
6. | Plastične cijevi do Ø16 mm | m | 50 | á |  | 0
7. | Samogasiva rebrasta cijev CSS 20 | m | 100 | á |  | 0
8. | Samogasiva rebrasta cijev CSS 25 | m | 100 | á |  | 0
9. | Plastične cijevi Ø 32 mm | m | 50 | á |  | 0
10. | Toploskupljajuća cijev Ø 33/8 mm - crna | m | 1 | á |  | 0
11. | Nadžbukna kutija 80x80x40mm | kom | 10 | á |  | 0
12. | Podžbukna kutija VIM U70006 | kom | 5 | á |  | 0
13. | Uvodnice do PG13 | kom | 10 | á |  | 0
14. | Uvodnice do PG27 | kom | 10 | á |  | 0
15. | Krajnja ili odvojna pločica rednih stezaljki | kom | 10 | á |  | 0
16. | WAGO klema 3x2.5mm | kom | 20 | á |  | 0
17. | Redna stezaljka tip VS 4 mm² | kom | 10 | á |  | 0
18. | Redne stezaljke 0,5 - 4 mm2; boja: BEŽ | kom | 10 | á |  | 0
19. | Završna pločica za redne stezaljke 0,5 - 4 mm² | kom | 5 | á |  | 0
20. | Paralelni kratkospojnik za 2 stezaljke - kompletan | kom | 2 | á |  | 0
21. | Redna stezaljka tip PRS 35 mm² | kom | 5 | á |  | 0
22. | Al/Cu stezaljka za prešanje na kabelu 70 mm ² | kom | 1 | á |  | 0
23. | Cu stezaljka za prešanje na vodiče 35 mm ² | kom | 1 | á |  | 0
24. | Stopice za prešanje na vodič Cu 50 mm² kao KS-C-50/12 | kom | 1 | á |  | 0
25. | Tuljak 35 mm² | kom | 10 | á |  | 0
26. | Instalacijski pribor n/ž, IP 55 - priključnica sa zaštitnim kontaktom 10(16) A; 250 V, sa poklopcem | kompl | 1 | á |  | 0
27. | Zaštitni poklopac NN razdjelnika (dim. oko 40 x 50 cm) | kom | 5 | á |  | 0
28. | Poklopac razvodne kutije (okrugle i kvadratne) | kom | 10 | á |  | 0
29. | Poklopac za kutiju fi 60 mm | kom | 10 | á |  | 0
30. | Poklopac za kutiju fi 78 mm | kom | 10 | á |  | 0
31. | Krajnji držač za DIN nosač sa vijkom | kom | 2 | á |  | 0
32. | Montažni nosač - ravni - visine 30 mm za postavljanje DIN šine; sa vijcima | kom | 1 | á |  | 0
33. | Montažni nosač s otvorima - DIN šina, 2 m | m | 1 | á |  | 0
34. | Krajnji nosač zaštitnih pokrova | kom | 1 | á |  | 0
35. | Kutni profil 1000 x 64 x 39 | m | 1 | á |  | 0
36. | Plosnati profil 1000 x 80 x 8,5 | m | 1 | á |  | 0
37. | 3-F rastavljačka pruga veličine 2 (400 A) za ugradnju i spajanje na sabirnice u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormariću proizvodnje WORK-ING | kom | 1 | á |  | 0
38. | Nosač sa sabirnicom za priključak N i PE | kom | 1 | á |  | 0
39. | Slijepa traka, glatka 1000 x 50 x 8 | m | 1 | á |  | 0
40 | Tropolne viličaste sabirnice - 16 mm² | kom | 1 | á |  | 0
41. | Samoudarne tiple fi 6mm | kom | 10 | á |  | 0
42. | Perforirana traka za pričvršćivanje kabela ispod knaufa (50m) | kom | 10 | á |  | 0
43. | Obujmica za kabel fi 12 | kom | 10 | á |  | 0
44. | Montažna sajla za reflektore | m | 50 | á |  | 0
45. | Natezač za sajlu | m | 10 | á |  | 0
46. | Natpisne pločice/set 24/ samoljepive raznih dimenziija sa tekstovima prema nacrtu RO | kompl | 1 | á |  | 0
E. Kabeli:
1. | Energetski kabel PP 00 5 x10 mm² | m | 5 | á |  | 0
2. | Energetskog kabela za polaganje u zemlju PPO - J 3 x 2,5 mm² | m | 5 | á |  | 0
3. | Kabel PGP 3x1,5 mm | m | 100 | á |  | 0
4. | Kabel PGP 3x2,5 mm | m | 100 | á |  | 0
5. | Kabel PP-Y 3 x 1,5 mm² | m | 50 | á |  | 0
6. | Kabel PP-Y 3 x 2,5 mm² | m | 50 | á |  | 0
7. | Kabel PP-Y 5 x 1,5 mm² | m | 50 | á |  | 0
8. | Kabel PP-Y 5 x 2,5 mm² | m | 50 | á |  | 0
9. | Kabel PP-Y 5 x 4 mm² | m | 50 | á |  | 0
10. | Kabel PP-Y 5 x 6 mm² | m | 50 | á |  | 0
11. | Kabel PP-Y 5 x 10 mm² | m | 50 | á |  | 0
12. | Kabel FG70R 4x10 mm2 | m | 50 | á |  | 0
13. | Kabel FG70R 4x16 mm2 | m | 50 | á |  | 0
14. | Kabel FG70R 5x10 mm2 | m | 50 | á |  | 0
15. | Kabel FG70R 4 x 70 mm² | m | 50 | á |  | 0
16. | Kabel FG70R 5 x 25 mm² | kom | 25 | á |  | 0
17. | Kabel UTP Cat 5e | m | 150 | á |  | 0
18. | Optički kabela 8 x MM | m | 50 | á |  | 0
19. | Kabela LiYCY | m | 50 | á |  | 0
20. | P/F kabel 6mm2 | m | 10 | á |  | 0
21. | Izolirani vodiči P/F 10 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 5 | á |  | 0
22. | Izolirani vodiči P/F 16 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 5 | á |  | 0
23. | Vodič P/F 35 mm² - žuto zeleni | m | 50 | á |  | 0
24. | Antenski kabela KEL-75 | m | 50 | á |  | 0
25. | Antenski kabel RG59 | m | 50 | á |  | 0
26. | Pocinčana traka 20mm2 za uzemljenje | m' | 20 | á |  | 0
F. TV sustav:
1. | Antenska utičnica | kom | 10 | á |  | 0
2. | Antensko pojačalo | kom | 2 | á |  | 0
3. | Antenska sklopka 9/8 | kom | 2 | á |  | 0
G. Rasvjeta:
1. | Armatura panik rasvjeta 6 W; 1 h | kom | 20 | á |  | 0
2. | Armatura panik LED, 1,8W autonomije 6 h | kom | 20 | á |  | 0
3. | Armatura sa žaruljom za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 40W | kom | 5 | á |  | 0
4. | Armatura sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 1 x 40 W | kom | 5 | á |  | 0
5. | Armatura sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 2 x 40 W | kom | 5 | á |  | 0
6. | Armatura sa fluo cijevima 4x14 W; sjajni raster | kompl | 5 | á |  | 0
7. | Zaštitna rešetka stropne svjetiljke | kom | 5 | á |  | 0
8. | Staklo reflektora, tip Philips ArenaVision MVF403 | kom | 2 | á |  | 0
9. | Prigušnica u fluorescentnoj armaturi | kom | 10 | á |  | 0
10. | Prigušnica 36 W | kom | 5 | á |  | 0
11. | Prigušnica 150 W | kom | 20 | á |  | 0
12. | Prigušnica 250 W | kom | 10 | á |  | 0
13. | Prigušnica 400 W | kom | 10 | á |  | 0
14. | Prigušnica 1000 W | kom | 10 | á |  | 0
15. | Prigušnica 2000 W | kom | 10 | á |  | 0
16. | Starter SF2 | kom | 5 | á |  | 0
17. | Propaljivač 150 W | kom | 20 | á |  | 0
18. | Propaljivač 250 W | kom | 10 | á |  | 0
19. | Propaljivač 400 W | kom | 10 | á |  | 0
20 | Propaljivač 1000 W | kom | 10 | á |  | 0
21. | Propaljivač 2000 W | kom | 10 | á |  | 0
22. | Elektronički brzi propaljivača hot-restrike, 2000 W | kom | 5 | á |  | 0
23. | Fluorescentna cijev 36 W | kom | 50 | á |  | 0
24. | Fluorescentne cijevi 18W | kom | 50 | á |  | 0
25. | VT natrijeva žarulja 150 W; 230 V | kom | 15 | á |  | 0
26. | Živina žarulja 500 W; 230 V | kom | 15 | á |  | 0
27. | VTF žarulja 70 w | kom | 10 | á |  | 0
28. | VTF žarulja 125 W | kom | 10 | á |  | 0
29. | Žarulja HQI 150 | kom | 10 | á |  | 0
30. | Žarulja HQI 250 | kom | 10 | á |  | 0
31. | Žarulja HQI 400 | kom | 10 | á |  | 0
32. | Žarulja HQI 1000 | kom | 10 | á |  | 0
33. | Žarulja tip HQI-T 2000 W | kom | 10 | á |  | 0
34. | Žarulja tip Sportlight SPL 2000 W 380 V ITH | kom | 10 | á |  | 0
35. | Žarulja, tip MASTER MHN-SE 2000 W za reflektore Philips ArenaVision MVF404 | kom | 10 | á |  | 0
36. | Žarulja, tip MASTER MHN-SA 2000 W za reflektore Philips ArenaVision MVF403 | kom | 10 | á |  | 0
37. | LED cijevi l=1.2m 18w 3200 lm za stropnu svjetiljku | kom | 20 | á |  | 0
38. | LED cijevi l=1.5m 20w 4200 lm za stropnu svjetiljku | kom | 20 | á |  | 0
39. | LED E27 15w žarulja u svjetiljki | kom | 20 | á |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | kn | 0
| P D V (25 %) |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | kn | 0
U ___________________,___.___.2022. godine
Ponuditelj:
M.P.
Potpis odgovorne osobe: