Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je  postupak nabave „usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode, mikrobioloških parametara zraka i higijensko-epidemiološkog nadzora u objektima tijekom 2019. i 2020. godine“, za  koju nabavu sukladno odredbi članka 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16,), budući da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon.

Sukladno članku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. siječnja 2014. godine, Rijeka sport d.o.o. kao naručitelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje određuje ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU NABAVE

USLUGE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE, MIKROBIOLOŠKIH PARAMETARA ZRAKA I HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOG NADZORA U OBJEKTIMA TIJEKOM 2019. I 2020. GODINE. Evidencijski broj: 17/2019.

Rijeka, 09. svibanj 2019. godine

SADRŽAJ:

- PREDMET NABAVE

- Opis predmeta nabave

- Opseg i količina predmeta nabave

- Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a)

- UVJETI  NABAVE

- Način izvršenja

- Rok trajanja ugovora

- Mjesto isporuke robe

- Rok valjanosti ponude

- Odredbe o cijeni ponude

- Rok, način i uvjeti plaćanja

- Kriterij za odabir ponude

- Dokazi sposobnosti

- Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

- ODREDBE O PONUDI

- Sadržaj i način dostave ponude

- Jezik i pismo ponude

- Rok za dostavu ponude

- Rok i mjesto otvaranja ponude

- Služba i osoba zadužena za kontakt

- Posebne odredbe

- OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

- PONUDBENI LIST

- TROŠKOVNIK

- PREDMET NABAVE

- Opis predmeta nabave:

- usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti bazenske vode u objektu Bazeni Kantrida

- usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Rijeka sport d.o.o.

- usluge ispitivanja mikrobioloških parametara zraka u objektima Rijeka sport d.o.o.

- usluge higijensko-epidemiološkog nadzora u objektima Rijeka sport d.o.o.

- Opseg i količina predmeta nabave

Opseg i količina predmeta nabave određen je stavkama troškovnika koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda.

- Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 120.000,00 kn

- UVJETI NABAVE

- Način izvršenja: sklapa se ugovor o izvršavanju usluge

- Rok trajanja ugovora: od 01. srpnja 2019. godine do 30. svibnja 2020. godine

- Mjesto izvršavanja usluge: određeno je stavkama troškovnika koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda.

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

- Odredbe o cijeni ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni u ponudi upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude iskazuje se u kunama.

- Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve elemente propisane zakonom.

- Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude

- Dokazi sposobnosti:

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

- ODREDBE O PONUDI

- Sadržaj i način dostave ponude

Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz točke 2.8 ovoga poziva.

Ponuda mora biti sačinjena u papirnatom obliku uz obvezno ispunjen obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren pečatom.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku piše se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.

Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naručitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isključit će tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave. Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom –  "NE OTVARATI - PONUDA ZA USLUGE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE, ZRAKA I HIGIJENSKO- EPIDEMIOLOŠKOG NADZORA.

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

- Jezik i pismo ponude:

Ponude se ispisuje latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.

- Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 22. svibanj 2019. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve  ponude koje su do navedenog roka primljene kod naručitelja.

- Rok i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje će biti izvršeno dana 22. svibnja 2019. godine u 10,00 sati u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naručitelja.

Otvaranje ponuda biti će izvršeno bez prisutnosti javnosti.

- Služba i osoba zadužena za kontakt:

- Rijeka sport d.o.o.

- 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1

- tel: 051/406-444, fax: 051/406-449

- Zvonko Mladenović, mag.ing.aed.

E-mail: zvonko. mladenovic@rijekasport.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premašuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave.

- PONUDBENI  LIST

Podaci o ponuditelju:

| Naziv i sjedište ponuditelja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OIB |  | Žiro račun |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  | DA NE |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |

P O N U D A br:________

za predmet nabave: USLUGE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE, MIKROBIOLOŠKIH PARAMETARA ZRAKA I HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOG NADZORA U OBJEKTIMA TIJEKOM 2019. I 2020. GODINE

- Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijama na kojima će se izvršavati usluga i s svim uvjetima za njezino izvršenje, te smo spremni prihvatiti izvršavanje usluge prema uvjetima iz poziva za dostavu ponuda.

- Usluge iz A. ove ponude spremni smo izvršavati od 01. srpnja 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine po cijeni:

| CIJENA PONUDE |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| PDV |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

- Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 30 dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

- Ponudi prilažemo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema traženom u Pozivu za dostavu ponuda.

Ponuditelj:

__________________________

M.P.	(ime i prezime odgovorne osobe)

U ______________________, __________ 2019. godine

- TROŠKOVNIK

- za usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti bazenske vode u objektu Bazeni Kantrida

- za usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Rijeka sport d.o.o.

- za usluge ispitivanja mikrobioloških parametara zraka u objektima Rijeka sport d.o.o.

- za usluge higijensko-epidemiološkog nadzora u objektima Rijeka sport d.o.o.

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode u objektu Bazeni Kantrida

Predmet ispitivanja su slijedeći bazeni:

- Olimpijski bazen 1 (50 x 25 m) - radi cijelu godinu

- Olimpijski  bazen 2 (50 x 25 m) - radi cijelu godinu

- Bazen za rasplivavanje (25 x 10 m) - radi cijelu godinu

- Bazen za djecu (10 x 5 m) - radi cijelu godinu

- Bazen za skokove u vodu  - radi cijelu godinu

- Relaksacijski bazen - radi cijelu godinu

Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti bazenskih voda sastavljen je temeljem Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 88/14). Navedenim pravilnikom za bazene sa slatkom vodom koji rade kontinuirano cijele godine propisuje se sljedeći opseg ispitivanja uzoraka bazenske vode:

| Šif. | Red. broj | Naziv Usluge | Metoda | Učestalost ispitivanja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vode za punjenje |  | Bazenske vode |  |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji |  |  |  |  |  |  |  |
| HV | 103 | Boja | HRN EN ISO 7887:2012* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 106 | Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 110 | pH vrijednost | HRN ISO 10523:2012* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 111 | Vodljivost | HRN EN 27888:2008 * | Jednom godišnje |  | Jednom mjesečno |  |
| Kemijski pokazatelji |  |  |  |  |  |  |  |
| HV | 213 | Oksidativnost | HRN EN ISO 8467:2001 * | Jednom godišnje |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 233 | Slobodan klor | HRN EN ISO7393-2:2001* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 606 | Trihalometani | HRN EN ISO 10301:2002* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| Mikrobiološki pokazatelji |  |  |  |  |  |  |  |
| HV | 718 | Pseudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 711 | Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 700 | UBB na 37 ºC | HRN EN ISO 6222:2000* | - |  | Jednom mjesečno |  |
| HV | 802 | Uzimanje uzoraka |  | Jednom godišnje |  | Jednom mjesečno |  |
| Jedinična cijena za bazensku vodu |  |  |  |  | - |  |  |

* akreditirana metoda

Ukoliko rezultati analiza bazenske vode ne odgovaraju odredbama Pravilnika, potrebno je sukladno Članku 16. istog Pravilnika obaviti dodatna uzorkovanja i analize.:

Cijena dodatnih analiza: 10 uzoraka  x 545,00  kn =  5.450,00   Kn

Sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te  o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12; NN 88/14) dodatno se jednom godišnje u uzorcima ispituje prisutnost bakterije Legionella pneumophilla i jednom godišnje se ispituje voda za punjenje na navedene parametre:

| Šifra | Red.br. | Naziv Usluge | Metoda | Količina | Ukupno KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HV | 708 | Legionella pneumophilla | Metoda kultivacije | 6 |  |
| HV | 111 | Vodljivost | HRN EN 27888:2008* | 2 Voda za punjenje - slatka |  |
| HV | 213 | Oksidativnost | HRN EN ISO 8467:2001* |  |  |
| HV | 802 | Uzimanje uzoraka | - |  |  |
| Sveukupno jedanput godišnje na navedene parametre: |  |  |  |  |  |

*akreditirana metoda

** Legionella pneumophilla cijena negativnog nalaza  =  kn

Legionella pneumophilla cijena pozitivnog  nalaza  =   kn

Troškovi ispitivanja  :

- Ispitivanje vode za punjenje 		(2 uzorka)		  =             	kn

- Ispitivanje za 6 bazena            		(12 x godišnje) 	              =   		kn

- Legionella pneumophilla 	       	 (6 uzoraka) 		  =      		kn

- Ispitivanja za 10 dodatnih uzoraka                                       	  =       	kn

UKUPNO                                                                              	  =    		kn

Navedena cijena uvećava se za iznos PDV-a.

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) za rutinsku kontrolu propisuje analizu iz Tablice 1. Priloga II navedenog Pravilnika.

- ISPITIVANI PARAMETRI I TROŠKOVI ANALIZE

| Šifra | Red.broj | PARAMETAR | Analitička metoda | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HV | 102 | Temperatura vode | SM 23rd Ed.2017:2550B* | 1 |
| HV | 103 | Boja | HRN EN ISO 7887:2012* | 1 |
| HV | 106 | Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* | 1 |
| HV | 107 | Miris/okus | SM 23rd Ed.2017:2150B i 2160B | 1 |
| HV | 110 | pH vrijednost | HRN EN ISO 10523:2012* | 1 |
| HV | 111 | Vodljivost | HRN EN 27888:2008* | 1 |
| HV | 213 | Utrošak KMnO4 | HRN EN ISO 8467:2001* | 1 |
| HV | 221 | Nitrati | SM 23rd Ed. 2017:4500-NO3 | 1 |
| HV | 211 | Kloridi | Vlastita metoda P 5.4/185-220, Izdanje 2017-03-31; modif. HRN ISO 9297:1998* | 1 |
| HV | 233 | Slobodan klor | HRN EN ISO 7393-2:2001* | 1 |
| HV | 710 | Ukupni koliformi | EN ISO 9308-1:2014* | 1 |
| HV | 711 | Escherichia coli | EN ISO 9308-1:2014* | 1 |
| HV | 713 | Enterokoki | HR EN ISO 7899-2:2000* | 1 |
| HV | 718 | Psedomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008* | 1 |
| HV | 700 | Broj kolonija na 36oC | HRN EN ISO 6222:2000* | 1 |
| HV | 701 | Broj kolonija na 22oC | HRN EN ISO 6222:2000* | 1 |
| HV | 239 | Ugljikovodici | HRN EN ISO 9377-2:2002; modificirana; P 5.4/104-270, Izdanje 2017-10-10* | 1 |
| Ukupna cijena analize za 1 uzorak |  |  |  | kn |
| HV | 800+801 | Obilazak objekta + uzimanje uzoraka |  | 1 |
| UKUPNA CIJENA ANALIZE ZA 1 UZORAK + OBILAZAK |  |  |  | kn |

*akreditirane metode

Navedene poslove Izvršitelj će obavljati jednom godišnje u sljedećim objektima Rijeka sport d.o.o.: Dvorana Mladosti, Nogometno igralište "Krimeja", Boćarski centar "Podvežica", Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3.maj", Nogometno igralište "Robert Komen", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Stadion Kantrida, Centar Zamet, Astronomski centar Rijeka, Atletska dvorana Kantrida, Dvorana za borilačke sportove, Bazeni Kantrida i Otvoreno igralište Kampus.

Zdravstveno–ekološki odjel mora biti osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005; EN ISO/IEC 17025:2005), za ispitivanje voda, eluata, otpada, predmeta opće uporabe, vanjskog zraka, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i mikrobiološke čistoće objekata te uzorkovanje voda.

Troškovi ispitivanja  :

- Ispitivanje 1 put godišnje x 15 objekata x kn		=    		kn

UKUPNO:						=     		kn

Navedena cijena uvećava se za iznos PDV-a.

3. Ispitivanja mikrobioloških parametara zraka u objektima Rijeka sport d.o.o.

Propisima Republike Hrvatske nisu određeni parametri ocjene mikrobiološke kvalitete zraka, ona bi se temeljila na dosadašnjem stručnom iskustvu koje specijalizirani zavodi imaju u sličnim poslovima, odnosno usporedbi uzorka uzetog na usisu i krajevima sustava za distribuciju klimatiziranog zraka.

Ocjena bi se donosila na temelju dva mikrobiološka parametra:

- ukupan broj bakterija na 37oC i

- ukupan broj kvasaca i plijesni.

Program bi se u navedenim objektima provodio polugodišnje, odnosno po potrebi nakon servisa i čišćenja sustava.

U objektima koji nemaju centralni klimatizacijski sustav ispitivanje mikrobiološke kvalitete ne bi se provodilo sistematski već prema indikaciji.

- Dvorana Mladosti, Trg Viktora Bubnja 1, Rijeka

Objekt posjeduje četiri komore koje klimatiziraju tj. zagrijavaju samo prostor velike dvorane. Ostatak objekta isključen je iz navedenog sustava te se grijanje prostorija osigurava preko lokalnih izvora topline.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na usisu

- Uzorak zraka uzet na sjevernoj tribini sredina

- Uzorak zraka uzet na južnoj tribini sredina

- Astronomski centar Rijeka, Sveti križ 33, Rijeka

Velika sala i Planetarij priključeni su na ventilacijski sustav kojim se ubacuje svježi zrak. Ostale prostorije u objektu klimatizirane su lokalnim klimatizacijskim jedinicama.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na usisu

- Uzorak zraka uzet u Velikoj dvorani

- Uzorak zraka uzet u Planetariju

- Nogometno igralište Krimeja, Eugena Kumičića bb, Rijeka

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj. ventilacijski sustav. Prostorije se prirodno ventiliraju. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

- Boćarski centar Podvežica, Franje Matkovića 1A, Rijeka

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj ventilacijski sustav. Prostorije se prirodno ventiliraju tj. postoji samo odsis zraka iznad boćališta. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

- Dvorana Dinko Lukarić, Kozala 37, Rijeka

Objekt se zagrijava recirkuliranjem tj. dogrijavanjem zraka iz velike dvorane preko dvije termogene komore s dodatnim ubacivanjem i mješanjem svježeg zraka. Ostali prostori zagrijavaju se sustavom centralnog grijanja.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na vanjskom usisu

- Uzorak zraka uzet u prostoru termogene komore 1

- Uzorak zraka uzet u prostoru termogene komore 2

- Uzorak zraka uzet u velikoj dvorani

- SRC "3. maj", Pulska 3, Rijeka

Objek se sastoji od dvije zgrade, velike dvorane - kuglane i streljane koje imaju zasebne sustave ventilacije. Glavna dvorana ventilira se preko dvije komore s vanjskim usisima zraka. Ostali prostori isključeni su iz sustava ventilacije. Prostor kuglane i streljane ventilira se zasebnim sustavom. Problem predstavlja pojava vode u sustavu ventilacije za vrijeme jakog juga.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na vanjskom usisu

- Uzorak zraka uzet u velikoj dvorani ispod upuha komore 1

- Uzorak zraka uzet u velikoj dvorani ispod upuha komore 2

- Uzorak zraka uzet u kuglani

- Nogometno igralište Robert Komen, Podmurvice bb, Rijeka

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj. ventilacijski sustav. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

- SRC Belveder, Omladinska 8, Rijeka

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj ventilacijski sustav. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

- SRC Mlaka, Podpinjol 1, Rijeka

Ventiliranje prostora kuglane provodi se preko dva ventilatora smještenim na bočnim fasadama zgrade. Prostor se zagrijava preko fen coilera te dogrijanog vanjskog zraka preko sustava smještenog ispod tribina kuglane. Problem predstavlja izbijanje tj. poplavljivanje  sustava  za vrijeme većih oborina. Ostali prostori nisu priključeni na ovaj sustav.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na vanjskom usisu

- Uzorak zraka uzet ispred tribina

- Stadion Kantrida, Portić 3, Rijeka

Objekt ne posjeduje središnji klimatizacijski tj. ventilacijski sustav. Prostori nogometnog, atletskog kluba kao i uredi klimatizirani su lokalnim klimatizacijskim jedinicama tj. centralnim grijanjem. Prostor svlačionice posjeduje odsis zraka. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

- Centar Zamet, Bože Vidasa bb, Rijeka

Objekt je klimatiziran preko dvije klima stanice. Jedna je smještena u garaži, a druga na prvom katu.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na usisu

- Uzorak zraka uzet u svlačionici

- Uzorak zraka uzet u trim dvorani

- Uzorak zraka uzet na prostoru galerije

- Uzorak zraka uzet na igralištu sredina

- Atletska dvorana Kantrida

Objekt je klimatiziran preko tri klima komore i tri kanalske klima komore.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na usisu

- Uzorak zraka uzet u dvorani

- Uzorak zraka uzet u svlačionici za građanstvo

- Uzorak zraka u svlačionici za sportaše

- Bazeni Kantrida, Podkoludricun 2, Rijeka

Obzirom na kompleksnost sustava bazena program ispitivanja kvalitete zraka bi se provodio četiri puta godišnje  odnosno po potrebi nakon servisa i čišćenja sustava.

Program ispitivanja

- Uzorak zraka uzet na usisu

- Uzorak zraka uzet u distribucijskom kanalu komore 1

- Uzorak zraka uzet u distribucijskom kanalu komore 2

- Uzorak zraka uzet u prostoru Olimpijskog bazena 1

- Uzorak zraka uzet u prostoru Olimpijskog bazena 2

- Uzorak zraka uzet u muškoj svlačionici

- Uzorak zraka uzet u ženskoj svlačionici

- Uzorak zraka uzet u prostoru bazena za djecu

- Uzorak zraka uzet u prostoru teretane

14. Otvoreno igralište Kampus

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj ventilacijski sustav. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

15. Dvorana za borilačke sportove Sušak

Objekt ne posjeduje klimatizacijski tj ventilacijski sustav. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka provoditi prema indikaciji.

ISPITIVANI PARAMETRI I TROŠKOVI ANALIZE

| Šifra | Red. broj | Parametar | Jedinična cijena | Količina | Ukupno/ kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM | 5 | Mikrobiološka analiza zraka po uzorku |  | 68 |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

Navedena cijena uvećava se za iznos PDV-a.

4. Usluge mikrobiološke analize vode iz rashladnog tornja s otvorenim vodenim hlađenjem u objektima Rijeka sport d.o.o.

PROGRAM

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN RH 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12), Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN RH 35/07, 76/12), Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN RH 35/07), Programa mjera zaštite pučanstva od zraznih bolesti - suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti  za Republiku Hrvatsku (NN 128/11) i prema Naputku Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo Minimalno potrebne preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti.

Mjere:

- redovita provedba sanitarno-higijenskih mjera i uklanjanja sanitarnih i građevinsko-tehničkih nedostataka

- provedba dezinsekcije u cilju sustavnog suzbijanja člankonožaca i njihovih razvojnih oblika (kućna muha, komarci i žohari) na prostorima i u objektima koji su u najmu ili vlasništvu Naručitelja,

- provedba deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca (kućni miš i štakor) najmanje dva puta godišnje na prostorima i u objektima koji su u najmu ili vlasništvu Naručitelja

- provedba preventivnih mjera za smanjenje rizika od legionarske bolesti, obavljanjem preventivne dezinfekcije kombiniranom primjenom mehaničkih, fizikalnih i kemijskih metoda u kompletnom sustavu hladne i tople vode te rashladnog tornja

Stručni nadzor obuhvaća postupke cjelovite zaštite:

- davanje prijedloga za:

  - otklanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca,

  - provedbu potrebnih građevinsko-tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

- kontrolu obuhvata provedbe mjera dezinsekcije i deratizacije, koje obavljaju ovlašteni izvođači,

- kontrolu vrsta i količina uporabljenih preparata kemijskih – sredstava,

- nakon završenih akcija (proljetna, jesenja) dostavu zapisnika/izvješća o provođenju nadzora nad preventivnom DDD kao posebnom mjerom u kojem se evaluiraju rezultati provedenih mjera po svim navedenim elementima stručnog nadzora.

- kontrolu čistoće mrežica na slavinama i rozeta na tuševima te mjerenje količine rezidualnog klora,

- kontrolu temperature hladne i tople vode na slavinama i tuševima,

- dostavu, Naručitelju, Zapisnika o nadzoru nad provedbom minimalno potrebnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti, kojim se ocjenjuje obuhvat i kakvoća provedenih mjera.

- davanje prijedloga za otklanjanje uvjeta koji pogoduju razmnožavanju Legionella sp.

- kontrolu i evaluaciju učinkovitosti provedbe ovih mjera izravnim izvidom na terenu,

- izlazak po epidemiološkim indikacijama, pozivu naručitelja, rješenju sanitarne inspekcije i u ostalim situacijama koje zahtijevaju neposredan stručni nadzor.

Obveze:

Izvršitelj se obvezuje:

- provoditi stručni nadzor po svim naprijed navedenim elementima koji ga sačinjavaju i to:

- dva stručna nadzora nad provedbom preventivne DDD.

- stručni nadzor nad minimalno potrebnim preventivnim mjerama za smanjenje rizika od legionarske bolesti

- uzimanje uzoraka vode iz rashladnog tornja s otvorenim vodenim hlađenjem za potrebe mikrobioloških analiza na:

- ukupan broj bakterija na 220C i 370C - jednom mjesečno tijekom svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, rujna i listopada. U slučaju da je ukupan broj bakterija povišen, potrebno je ponoviti uzorkovanje radi utvrđivanja prisutnosti Legionella pneumophila

- prisutnost Legionella pneumophila – jednom tijekom svibnja

- prije uzimanja uzoraka vode iz rashladnog tornja utvrditi sanitarno - higijenske uvjete (tehničke nedostatke, vidljiva onečišćenja, kamenac, prisutnost taloga)

- prijedloge mjera sanacije u slučaju uočenih nedostataka koji pogoduju stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj i razmnožavanje mikroorganizma

- u slučaju pozitivnog nalaza na Legionellu pneumophila osigurati provedbu stručnog nadzora tijekom provedbe hiperkloriranja vode u rashladnom tornju

- da će, ukoliko se na pojedinačnim lokacijama pored dinamike utvrđene Programom ukaže potreba za dodatnim provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ukazati na potrebnu dinamiku provedbe dodatnih tretmana te organizirati stručni nadzor i nad provedbom tih mjera,

- obavljati izvide na terenu radi utvrđivanja postojećeg stanja i obuhvata provedenih mjera,

slati redovita izvješća, koja se izrađuju temeljem stručnih izvida radnika Izvršitelja.

Naručitelj se obvezuje:

- ukloniti sve sanitarno-higijenske i građevinsko-tehničke nedostatke koji mogu pogodovati povoljnijem razmnožavanju bakterija, glodavaca i insekata,

- ugovoriti provedbu mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s ovlaštenim izvođačem,

- provoditi minimalno potrebne mjere za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti pod stručnim nadzorom Izvršitelja usluge prije svakog otvaranja objekta

- ukloniti sve sanitarno-higijenske i građevinsko-tehničke nedostatke koji mogu pogodovati povoljnijem razmnožavanju bakterija

- Izvršitelju omogućiti nesmetano provođenje stručnog nadzora.

Usluga mikrobiološke analize za jedan uzorak vode, a dinamika uzorkovanja je sukladna Programu

| Šifra | Red.broj | PARAMETAR | Analitička metoda | Količina | Ukupno Kn bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HV | 700 | Broj kolonija na 37 °C (TAB) | HRN EN ISO 6222:2000* | 1 |  |
| HV | 700 | Broj kolonija na 22 °C (TAB) | HRN EN ISO 6222:2000* | 1 |  |
| HV | 708 | Legionella pneumophila negativan nalaz | HRN EN ISO 11731:2017* | 1 |  |
| HV | 709 | Legionella pneumophila pozitivan nalaz | HRN EN ISO 11731:2017* | 1 |  |
| HM | 14 | Uzimanje uzoraka | - | 1 |  |

*Akreditirane metode

Sveukupno: 6 mjeseci x 	kn x 2 uzorka = 	kn + 1 x 	kn + 1 uzimanje 1 uzorka = 		 kn

U slučaju loših nalaza sukladno troškovniku i programu troškovi će se povećati.

Navedena cijena uvećava se za iznos PDV-a.

Zdravstveno–ekološki odjel osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005; EN ISO/IEC 17025:2005), za fizikalno–kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane, vode, eluata otpada i vanjskog zraka. Akreditacija vrijedi za metode ispitivanja navedene u Prilogu Potvrdi o akreditaciji br. 1127 od 03.12.2017. Akreditirane metode označene su (*).

5. Usluge higijensko-epidemiološkog nadzora u objektima Rijeka sport d.o.o.

Predmet ispitivanja su slijedeći objekti:

1. Dvorana Mladosti

2. Nogometno igralište Krimeja

3. Boćarski centar Podvežica

4. Dvorana Dinko Lukarić

5. SRC "3. Maj"

6. Nogometno igralište Robert Komen

7. SRC Belveder

8. SRC Mlaka

9. Stadion Kantrida

10. Centar Zamet

11. Atletska dvorana Kantrida

12. Bazeni Kantrida

13. Astronomski centar Rijeka

14. Otvoreno igralište Kampus

15. Dvorana za borilačke sportove Sušak

Stavka uključuje:

- Higijensko epidemiološki nadzor za svaki objekat;

- stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije uz zapisnik;

- preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti uz zapisnik.

- Edukacija i praktična obuka uposlenika u svezi higijenskog održavanja

- Uzimanje otisaka i ispitivanje mikrobiološke čistoće površina

| ###### USLUGA | ### ZX – 2 VSS x radni sat/ kuna | HD – 13 Izrada DDD Zapisnika (Kn) | HD – 17 Izrada Zapisnika za legionelu (Kn) | ZY – 1 Putni troškovi (Kn) | UKUPNO Po objektu (Kn) | SVEUKUPNO (Kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Higijensko epidemiološki nadzor po objektu - obilazak svih objekata - stručni nadzor nad DDD mjerama uz zapisnik, - preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti, uz zapisnik |  |  |  |  |  | za 15 objekata po 1 akciji |
|  |  |  |  |  |  | Na godišnjoj razini 2 akcije |
| # 2. Edukacija djelatnika u grupi do 15 osoba: teorijska edukacija i obuka zaposlenika -tematske cjeline upravljanje zdravstvenim rizicima, higijensko održavanje – postupci čišćenja, pranja, dezinfekcije i drugo po dogovoru s odgovornim osobama subjekta |  |  |  |  |  | za 1 grupu tijekom godine/15 polaznika |
| # 3. Uzimanje otisaka i ispitivanje mikrobiološke čistoće površina (podnih površina, sprava za gimnastiku, stolova za masažu i ostalo od opreme, pribora,površina u dogovoru sa odgovornom osobom i prema epidemiološkoj indikaciji) za ocjenjivanje higijensko epidemiološke situacije i kao dio verifikacije sustava održavanja higijene prema načelima dobre higijenske prakse uz pisano mišljenje na temelju rezultata laboratorijske analize. | Cijena jednog otiska kn |  |  |  | 14 objekata 5x | za 14 objekata po 1 akciji |
|  |  |  |  |  |  | 2 x godišnje |
|  |  |  |  |  | Bazen Kantrida 15x | po 1 akciji |
|  |  |  |  |  |  | 4x godišnje |
| # SVEUKUPNO |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA:

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode u objektu Bazeni Kantrida			                                       kn

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Rijeka sport d.o.o.			                           kn

3. Ispitivanja mikrobioloških parametara zraka u objektima Rijeka sport d.o.o.				                           kn

4. Usluge mikrobiološke analize vode iz rashladnog tornja s otvorenim vodenim hlađenjem u objektima Rijeka sport d.o.o.

kn

5. Usluge higijensko-epidemiološkog nadzora u objektima Rijeka sport d.o.o.					                           kn

UKUPNO:	1+2+3+4 =                  kn

PDV 25 %:

Ukupno

St.5

PDV

SVEUKUPNO:                                         kn

Stavke pod točkom 1,2,3,4  podliježu PDV-eu a točka 5 je oslobođena.